# Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27 февраля 2019 г. |  | N | 205 |
| --- | --- | --- | --- |

О системе оповещения населения об угрозе и (или возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях совершенствования системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области по с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о системе оповещения и информирования населения в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Приложение 1).

2. Образец плана проведения комплексной технической проверки готовности местной системы оповещения населения в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области (Приложение 2).

3. Образец акта проверки технической проверки готовности местной системы оповещения населения в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области (Приложение 3).

4. Поддержание муниципальной системы оповещения населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области в постоянной готовности к использованию по предназначению организуется органом, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области (отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации).

5. Начальнику отдела ГЗ, ПБ и мобработы администрации (органа специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области) в целях обеспечения готовности систем оповещения населения, обеспечить:

5.1. наличие и актуализацию нормативных правовых актов в области создания, поддержания в готовности и задействования систем оповещения на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области и их соответствие текущему положению дел;

5.2. актуализацию (не позднее 30 рабочих дней с момента утверждения настоящего Положения) и согласование внесённых изменений с территориальным органом МЧС России, раздела организации оповещения населения Плана гражданской обороны Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

5.3. актуализацию данных паспорта муниципальной системы оповещения населения и предоставление его (не позднее 30 рабочих дней с момента утверждения настоящего Положения) на согласование в Главное управление МЧС по Нижегородской области, в дальнейшем внесение изменений осуществлять ежегодно по состоянию на 31 декабря прошедшего года до 1 февраля текущего года;

5.4. разработку (актуализацию), в соответствии с установленным порядком использования систем оповещения на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области, инструкций дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, организаций связи, операторов связи и организаций телерадиовещания, утверждаемые руководителями организаций, организаций связи, операторов связи и организаций телерадиовещания;

5.5. жесткий контроль за организацией профессиональной подготовки оперативного дежурного персонала, отвечающего за задействование систем оповещения населения и технического обслуживающего персонала, отвечающего за исправность технических средств систем оповещения населения;

5.6. планирование и истребование необходимых финансовых средств на содержание и ремонт технических средств оповещения населения, оплату необходимых для функционирования системы каналов связи, услуг по размещению комплексов технических средств на площадях сторонних организаций и оплату за используемую электроэнергию;

5.7. заключение договоров на своевременное техническое обслуживание, ремонт технических средств оповещения;

5.8. наличие и содержание необходимых объемов запасов средств оповещения для оповещения населения в районах неохваченных техническими средствами централизованного оповещения;

5.9. планирование и согласование графиков проверок МСО с органом, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения на территории Нижегородской области;

5.10. качественное проведение комплексных технических проверок МСО в составе региональной системы оповещения.

6. Начальнику ЕДДС Дивеевского муниципального района Нижегородской области (руководителю органа повседневного управления муниципального звена РСЧС) обеспечить:

6.1. организацию постоянной профессиональной подготовки оперативного дежурного персонала, отвечающего за задействование систем оповещения населения и технического обслуживающего персонала, отвечающего за исправность технических средств систем оповещения населения;

6.2. дежурной сменой органа повседневного управления муниципального звена РСЧС (ЕДДС) контроль и корректировку схемы оповещения населения в районах неохваченных техническими средствами централизованного оповещения;

6.3. своевременную передачу проверочных сигналов оповещения.

7. Управделами администрации (В.Н. Малышев) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области и организовать опубликование настоящего постановления в районной газете «Ударник».

8. Считать утратившим силу постановление администрации Дивеевского района Нижегородской области от 07.09.2006 № 203 «О системе оповещения и информирования населения в сфере защиты населения Дивеевского района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области А.В.Бабуркина.

Глава местного самоуправления						Д.В.Дрейбанд

Бабуркин А.В.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 27 февраля 2019 г. N 205

ПОЛОЖЕНИЕ

О системе оповещения населения об угрозе и (или возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3648), от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 799), от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895), от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822),от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895), от 7 июня 2017 г. № 110-ФЗ "О внесении изменений в статью 66 Федерального Закона "О связи" и статью 35 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 24, ст. 3479), от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448), Законом от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», указами Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030, от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 47, ст. 6454), постановлениями Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 г. № 177 "Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени", от 1 марта 1993 г. № 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2758), постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6165), от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 2, ст. 121), распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003 г. № 1544-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 44, ст. 4334) и определяет назначение, задачи, состав и порядок использования системы оповещения населения об угрозе и (или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также порядок её совершенствования, реконструкции и поддержания в постоянной готовности к использованию по предназначению.

1.2. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

1.3. Муниципальная система оповещения населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области (далее МСО) об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее по тексту - МСО) представляет собой организационно-техническое объединение сил и средств для доведения сигналов оповещения и экстренной информации оповещения, технических средств оповещения, каналов связи, сетей вещания, каналов связи, сетей вещания для обеспечения доведения сигналов и экстренной информации оповещения до населения, органов управления и сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС)

1.4. Мероприятия по созданию, совершенствованию (развитию) и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения населения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области об опасностях органом местного самоуправления Дивеевского муниципального района Нижегородской области в пределах своих полномочий, по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, системы оповещения населения могут быть задействованы как в мирное, так и в условиях военных конфликтов.

II. Назначение и основные задачи системы оповещения

2.1. Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

2.2. Основной задачей МСО Дивеевского муниципального района Нижегородской области об опасностях является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

- руководящего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием Нижегородской области;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил гражданской обороны на территории муниципального образования Нижегородской области;

- населения, проживающего на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

2.3 МСО Дивеевского муниципального района Нижегородской области является составной частью региональной системы оповещения Нижегородской области.

III. Состав местной (муниципальной) системы оповещения

3. В состав местной (муниципальной) системы оповещения Дивеевского муниципального района Нижегородской области входят силы и средства:

3.1. персонал дежурных смен:

- ЕДДС Дивееевского муниципального района, дежурных смен ДДС;

- ЛТУ Дивеевского района НФ ПАО «Ростелеком;

- ДДС специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования;

- Старосты сельских поселений.

3.2. технические средства:

- приема сигналов оповещения от центров оповещения регионального уровня Нижегородской области (ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Нижегородской области, пункт управления Правительства Нижегородской области в запасном районе), на базе комплекса технических средства оповещения Дивеевкого муниципального района Нижегородской области (ОМСУ);

П-166М-БУ и ПАК РТУ П-166М

телеграфного комплекса Т/144/24/КРС с подключенным к нему Альфа-Телекс оборудование сети ЛТ телекс ТГ ОП(НФ ПАО «Ростелеком),

2 телеграфных аппарата Т-100 (НФ ПАО «Ростелеком)

- передачи сигналов оповещения до должностных лиц органов местного самоуправления, руководящего состава гражданской обороны и муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, созданных муниципальным образованием, специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования.

П-166М-БУ и ПАК РТУ П-166М;

АСО «РУПОР-8» (АСО «РУПОР-16», АСО «РУПОР Е1»);

комплекса конференцсвязи «LifeSize» ЕДДС:

телефонный аппарат ТА-68

- средства доведения до населения сигналов оповещения и экстренной речевой информации оповещения (акустические установки, электросирены, громкоговорители);

специальные оконечные средства оповещения населения для доведения сигналов оповещения и экстренной речевой информации оповещения (акустические установки) муниципальной системы централизованного оповещения (МАСЦО) Дивеевского муниципального района;

специальные оконечные средства оповещения населения для доведения сигналов оповещения и экстренной речевой информации оповещения (акустические установки) локальной системы экстренного оповещения населения ВНИИЭФ г.Саров зоны экстренного оповещения п.Сатис Дивеевского муниципального района;

средства громкоговорящей связи специализированных машин муниципальной пожарной охраны Сатисской сельской администрации;

средства громкоговорящей связи автобусного вокзала с. Дивеево;

акустические устройства (большой колокол колокольни):

- «Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря» с. Дивеево;

- «Святителя Николая Чудотворца Мирликийского» с. Елизарьево;

- «Преподобного Серафима Саровского» п. Сатис;

- «Покрова Пресвятой Богородицы» с. Кременки;

- «Вознесения Христова» с. Ореховец;

- «Успения Божией Матери» с. Суворово;

- «Покрова Пресвятой Богородицы» с. Б. Череватово;

- «Во имя св. прмц. Великой княгини Елисаветы» с. Дивеево;

- «Покрова Пресвятой Богородицы» с. Глухово;

- «Преподобного Серафима Саровского» с. Яковлевка;

- «Усекновение главы Иоанна Предтечи» с. Ивановское.

Акустические устройства сельских поселений и садовых обществ

3.3. каналы связи и линии связи

общего пользования сети связи ПАО «Ростелеком»;

выделенные цифровые каналы связи ПАО «Ростелеком».

IV. Способы и сигналы оповещения населения

4.1. Прием и передача сигналов оповещения и экстренной информации оповещения осуществляется ЕДДС Дивеевского муниципального района Нижегородской области (органом повседневного управления муниципального звена РСЧС);

4.2. Основной способ оповещения населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области об опасностях является – автоматизированная передача (в циркулярном, групповом или выборочном режимах) органами повседневного управления гражданской обороной и РСЧС, на протяжении 3 минут, посредством технических средств централизованного оповещения (АСЦО), акустического сигнала со звучанием меняющим тональность и амплитуду звучания для привлечения внимания и последующая трансляция экстренной информации оповещения, по сетям связи, для их распространения техническими средствами централизованного оповещения (АСЦО), а также (при наличии), техническими средствами сетей связи операторов связи для распространений программ телевизионного и радиовещания.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управления гражданской обороной и РСЧС с разрешения руководителей органов, осуществляющих управление гражданской обороной, и постоянно действующих органов управления РСЧС.

Речевая информация длительностью не более 5 минут должна передаваться населению четко и разборчиво. Речевая информация может передаваться с использованием магнитной записи из центров (студий) вещания органов управления РСЧС (ЕДДС), допускается двух-, трехкратное повторение передачи речевого сообщения.

4.3. В крайних, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача, с целью экстренного оповещения населения, кратких аудио сообщений способом прямой передачи непосредственно с рабочих мест оперативных дежурных ЕДДС Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

4.4. В соответствии с установленным порядком использования систем оповещения разрабатываются инструкции дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, организаций связи, операторов связи, утверждаемые руководителями организаций, организаций связи, операторов связи согласованные с органом, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

4.5. На территориях неохваченных техническими средствами централизованного оповещения осуществляется доведением сигналов и экстренной информации оповещения в неавтоматизированном режиме через старост сельских поселений организацией сельского сбора, подачей акустических сигналов специальных устройств и объектами культа, а также проведением подворового обхода и доведением информации с использованием мобильных средств громкоговорящей связи.

4.6. Состав и основные характеристики системы оповещения населения оформляются паспортом в соответствии с приложением № 3 к настоящему положению, который согласовывается с территориальным органом МЧС России и утверждается руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, соответственно.

Уточнение (корректировка) паспортов осуществляется в рамках мероприятий планирования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.7. Схема построения МСО и её состав (расчёт сил и средств) приведены в приложении к Плану гражданской обороны Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

4.8. Для оповещения населения на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области установлены следующие единые сигналы:

«Внимание всем!»

Подается непрерывным, до трех минут, звучанием акустического сигнала с неизменяющейся тональностью и амплитудой звучания для привлечения внимания (сирен, производственных гудков и других сигнальных средств) и предназначен для привлечения внимания населения перед передачей экстренной информации.

По этому сигналу населению, рабочим и служащим объектов производственной и социальной сферы необходимо принять все возможные меры к прослушиванию экстренных сообщений, передаваемых акустическими установками автоматизированных систем оповещения и других громкоговорящих средств (ведомственных систем доведения информации), расположенных на территории муниципальных образований, а также (при реализации трансляции на территории МО) включить абонентские устройства проводного вещания, радио- и телевизионные приемники для обеспечения возможности прослушивания экстренных сообщений, передаваемых по каналам телевизионного и радио вещания.

«Воздушная тревога!»

Подаётся прерывистым, звучанием акустического сигнала с меняющейся тональностью и амплитудой (звучанием акустических устройств централизованного оповещения, сирен, производственных гудков и других сигнальных средств) для оповещения населения о воздушном нападении, с последующей трансляцией фразы «Граждане! Воздушная тревога» через акустические установки автоматизированных систем оповещения и другие громкоговорящие средства на территории муниципальных образований, а также (при реализации трансляции на территории МО) по сетям телевизионного и радиовещания фразы «Граждане! Воздушная тревога».

По этому сигналу население, рабочие и служащие объектов производственной и социальной сферы обязаны укрыться в ближайшем защитном сооружении.

«Отбой воздушной тревоги!»

Подается если удар не состоялся или его последствия не представляют опасности для укрываемых, прерывистым, звучанием акустического сигнала с меняющейся тональностью и амплитудой (звучанием акустических устройств централизованного оповещения, сирен, производственных гудков и других сигнальных средств), для оповещения населения об отбое воздушного нападения, с последующей передачей фразы «Граждане! Отбой воздушной тревоги», через акустические установки автоматизированных систем оповещения и другие громкоговорящие средства на территории муниципальных образований, а также (при реализации трансляции на территории МО) по сетям телевизионного и радиовещания фразы «Граждане! Отбой воздушной тревога».

По этому сигналу население, рабочие и служащие объектов производственной и социальной сферы могут покинуть защитные сооружения.

4.9. На территориях муниципального образования, неохваченных техническими средствами оповещения, сигнал «Внимание всем! устанавливается решением сельского схода, исходя из возможностей создания (наличия) профильных устройств на местах.

V. Порядок задействования системы оповещения населения

5.1. Распоряжения на задействование системы оповещения Дивеевского муниципального района Нижегородской области отдаётся главой местного самоуправления Дивеевского муниципального района Нижегородской области с немедленным информированием ФКУ ЦУКС и представлением (по запросу) документального обоснования запуска системы;

5.2. Задействование местной (муниципальной) системы для оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального (территориального) уровня и в рамках проведения мероприятий оповещения в составе региональной системы оповещения осуществляется распоряжением начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области или лица, его замещающего.

VI. Поддержание в готовности систем оповещения населения

6.1. Постоянная готовность к использованию систем оповещения достигается своевременным и качественным эксплуатационно-техническим обслуживанием технических средств оповещения, а также организацией мероприятий обеспечения использования смежных систем и сетей (связи, электрических сетей, систем вентиляции и т.д.) для обеспечения функционирования систем оповещения, организацией условий для содержания запасов мобильные средства оповещения

6.2. Эксплуатационно-техническое обслуживание включает в себя комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии, восстановлению работоспособности технических средств оповещения, выполняемых в период их использования по назначению.

К мероприятиям эксплуатационно-технического обслуживания относятся:

планирование и обеспечение мероприятий технического обслуживания и текущий ремонт технических средств оповещения.

6.3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания, контроль за состоянием и поддержанием технических средств оповещения в постоянной готовности к использованию по предназначению осуществляются, в рамках своих полномочий по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, осуществляется Балансодержателями.

6.4. Органы повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС (ЕДДС Дивеевского муниципального района), принявшие технические средства оповещения в целях доведения до населения сигналов оповещения, а также в рамках исполнения обязанностей для непосредственных действий (работы) по задействованию систем оповещения, обеспечивают подготовку специалистов для эксплуатации технических средств, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, и проведение ежедневного технического обслуживания.

Перечень мероприятий ежедневного технического обслуживания и порядок их проведения определяется в соответствии с документацией (технологические карты) Балансодержателем.

6.5. С целью проверки готовности систем оповещения к использованию по предназначению проводятся следующие виды проверок:

- комплексные технические проверки готовности систем оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения, проживающего на данной территории;

- технические проверки готовности территориальных систем оповещения к задействованию, без включения оконечных средств оповещения населения.

6.5.1 Технические проверки готовности МСО к использованию по предназначению проводятся оперативными дежурными пунктов управления органов исполнительной власти Нижегородской области путем ежедневной передачи сигнала (или речевого сообщения) «Техническая проверка», без включения оконечных средств оповещения населения с последующей записью результатов в книгу учета технического состояния технических средств оповещения.

6.5.2 Комплексные технические проверки МСО проводятся в составе региональной системы оповещения в заранее согласованные с органом специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения на территории Нижегородской области сроки, но не реже одного раза в год комиссией в составе представителей уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, Главного управления МЧС России по Нижегородской области, а также организаций связи (операторов связи) и организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, принявших технические средства оповещения на эксплуатационно-техническое обслуживание.

Перед проведением проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска местной системы оповещения.

6.5.3. Результаты комплексной проверки оформляются актом.

В акте указываются:

время, место и вид проверки;

результаты проверки;

рекомендации по повышению готовности систем оповещения;

выводы.

Акт утверждается Главой органа местного самоуправления.

6.5.4. Контроль готовности систем оповещения к выполнению возложенных на них задач и функций органами местного самоуправления, организаций связи (операторов связи) осуществляется департаментом региональной безопасности Нижегородской области и Главным управлением МЧС России по Нижегородской области путем проведения в рамках своих полномочий плановых и внеплановых проверок.

6.6. Финансирование мероприятий создания, поддержания в состоянии постоянной готовности к применению и дальнейшего развития систем оповещения, создания и содержания запасов средств для систем оповещения всех уровней, возмещение затрат, понесенных организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения, осуществляется в соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статьей 18 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 27 февраля 2019 г. N 205

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава (председатель КЧС и ПБ) органа местного самоуправления ____________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

М.П. ___________________ ________________________ (подпись) (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20__ года

ПЛАН

проведения комплексной технической проверки готовности местной системы оповещения населения

______________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления субъекта Российской Федерации )

Цель проверки: плановая

Вид проверки: ежегодная

Время проверки: с « » по « » года

Привлекаемые силы и средства: персонал дежурных смен подразделений Нижегородского филиала электросвязи ПАО «Ростелеком», специалисты администрации (наименование органа местного самоуправления).

| № п/п | Содержание мероприятий | Дата проведения | Ответственные за выполнение мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие и актуальность нормативно-правовых и планирующих документов субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления, организации, эксплуатирующей опасный производственный объект), соглашений, договоров, инструкций и т.д. по созданию и поддержанию системы оповещения в состоянии готовности, организации и обеспечению оповещения органов управления и населения: 1.1 «Положение о системе оповещения (субъекта, муниципального образования, опасного производственного объекта)» и поддержании ее в готовности; - нормативный документ о вводе системы оповещения в эксплуатацию; - «Паспорт системы оповещения»; - акт ввода в эксплуатацию системы оповещения; - проектно-сметная документация на создание системы оповещения; - «План гражданской обороны и защиты населения», «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (раздел организации оповещения должностных лиц, органов управления, сил и населения, схемы управления и оповещения); 1.2. списки оповещения должностных лиц комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ), территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, дежурных служб специально подготовленных сил, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил ГО; 1.3. (как вариант) Соглашения (договора, регламенты) о взаимодействии, заключенные с операторами связи, редакциями печатных средств массовой информации и сетевых изданий, задействуемых для обеспечения передачи сигналов и информации оповещения; 1.4. (как вариант) Соглашения (договора, регламенты) о взаимодействии, заключенные с организациями, имеющими автомобили, оборудованные системами громкоговорящей связи, и задействуемые для обеспечения оповещения населения; 1.5. план-график проверок системы оповещения (на текущий год); 1.6. план проведения комплексной технической проверки готовности системы оповещения (представлен в приложении к настоящему образцу); 1.7. акт предыдущей комплексной проверки и план устранения выявленных недостатков; 1.8. план-график технического обслуживания технических средств системы оповещения (на текущий год); 1.9. договор на эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств системы оповещения (на текущий год); 1.20. акт передачи технических средств системы оповещения на осуществление эксплуатационно-технического обслуживания организации - исполнителю договора на эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств системы оповещения; 1.21. акт сверки взаимных расчетов (задолженность) с организациями, осуществляющими эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения. Решение проблемных вопросов; 1.22. акт проверки технического состояния технических средств оповещения. (за отчётный период (как вариант). Выявленные недостатки, документ подтверждающий устранение выявленных недостатков; 1.23. нормативный документ, определяющий номенклатуру, нормы и условия хранения запасов технических средств оповещения; 1.24. (как вариант) наличие и соответствие номенклатуре запасов технических средств оповещения и их достаточность (выборочная выездная проверка их состояния и условий хранения на складах); 1.25. «Государственная муниципальная программа по модернизации (созданию) и поддержанию в готовности системы оповещения населения» (ход реализации); 1.26. протоколы заседаний КЧС и ОПБ (текущий год), на которых выносился и рассматривался вопрос модернизации (создания) и поддержания в готовности системы оповещения (исполнение поручений); 1.27. план работ по модернизации (созданию) и поддержанию в готовности системы оповещения (ход реализации); 1.28. должностные обязанности лиц, отвечающих за вопросы организации и осуществления мероприятий по созданию и поддержанию в готовности системы оповещения. |  |  |  |
| 2. | Профессиональная подготовка должностных лиц органов управления, оперативного дежурного и технического персонала по вопросам организации, осуществления и обеспечения оповещения органов управления и населения. | 14.02.2019 |  |  |
| 3. | Наличие, соответствие и техническое состояние технических средств оповещения и связи системы оповещения органов управления и населения к задействованию по предназначению. | 15.02.2019 |  |  |
| 4. | Выполнение системой оповещения основных задач по предназначению: прием сигналов, распоряжений управления от центров оповещения регионального уровня; оповещение должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования на его территории по телефонным сетям связи; (как вариант) переключение, для оповещения населения муниципальных образований Нижегородской области, сетей проводного вещания Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком», (как вариант) сетей местных операторов связи, осуществляющих деятельность по распространению программ теле- и радиовещания; (как вариант) обеспечение безусловного сопряжения с комплексами технических средств оповещения объектовых систем оповещения (или иных систем оповещения), находящих на территории муниципального образования на аппаратно-программном уровне; обеспечение доведения населению муниципального образования сигналов «Внимание всем», «Воздушная тревога», с последующей трансляцией краткой речевой информации и речевой информации оповещения с применением специализированных оконечных устройств оповещения в циркулярном, групповом и выборочном (на отдельно взятых территориях) режимах муниципальных образований. | 16.02.2019 |  |  |

### Председатель комиссии:

### __________________ _______________________ ____________________

(должность)		 (подпись) 			 (инициалы, фамилия)

### Члены комиссии:

### __________________ _______________________ ____________________

(должность)		 (подпись) 			 (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 27 февраля 2019 г. N 205

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава (председатель КЧС и ПБ) органа местного самоуправления ____________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

М.П. __________________ _________________________ (подпись) (инициалы, фамилия)

«___» ____________ 20__ года

А К Т

состояния готовности местной системы оповещения

_________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления субъекта Российской Федерации)

Комиссия в составе:

### Председатель комиссии:

### _________________ _____________________________

(должность)			 			 (инициалы, фамилия)

### Члены комиссии:

### ________________ ______________________________

(должность)				 			(инициалы, фамилия)

в период с ___ по ____ 20__ года провела _____________________ проверку состояния готовности

системы централизованного оповещения _________________________________________________

(шифр системы оповещения)

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ:

Оценить уровень готовности органов управления муниципального звена (наименование муниципального образования) подсистемы РСЧС Нижегородской области и созданной на территории муниципального образования местной (муниципальной) системы оповещения населения (далее по тексту – МСО) к использованию по предназначению для доведения сигналов и экстренной информации оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) населению на территории муниципального образования.

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТЫ ПРОВЕРКИ:

(текст)

НЕДОСТАТКИ:

(текст)

ВЫВОД:

(текст)

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:

(текст, в том числе мероприятия. проведенные по устранению недостатков, выявленных в ходе предыдущей проверки)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:

(текст)

### Председатель комиссии:

### __________________ _______________________ ____________________________

(должность)		 (подпись) 			 (инициалы, фамилия)

### Члены комиссии:

### __________________ _______________________ ____________________________

(должность)		 (подпись) 			 (инициалы, фамилия)